| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ |
| --- |
| 1. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ |
| 1.1. | Наименование предприятия | ООО «Лютик» |
| 1.2. | Почтовый адрес | Россия, 111111 город, улица, здание, офис |
|  | Контактные телефоны с кодом города | (495) 7777777 |
|  | Контактное лицо | ФИО |
| 1.3. | Назначение здания |  | Административное |
|  |  | * | Жилое |
|  |  |  | Производственное |
| 2.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИФТЕ |
| 2.1. | Количество комплектов с одинаковыми характеристиками | 6 | Зав № ААА 041100165…041100170 |
| 2.2. | Грузоподъёмность | кг | 400 |
| 2.3. | Скорость движения кабины | м/с | 1,0 |
| 2.4. | Количество остановок/шахтных дверей | шт | 8 |
| 2.5. | Маркировка этажей по ряду П2, П1, П, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, … 30 | 1, 2, 3, 4 … 8. |
| 2.6. | Основной посадочный этаж | 1 |
| 2.7. | Система управления | * | Одиночное |
|  |  | Групповое |  | Базисный |
|  |  |  |  | Зависимый |
|  |  | Парное |  | Базисный |
|  |  |  |  | Зависимый |
| 2.8. | Элементы двухсторонней громкоговорящей связи с диспетчером из кабины | * | Устанавливается |
| 2.9. | Станция управления лифтом | Электроразводку по кабине выполнить под станцию управления УКЛ |
| 2.10. | Режим перевозки пожарных подразделений |  | Требуется |
|  |  | * | Не требуется |
| 3. ХАРАКТЕРИСТИКА КАБИНЫ |
| 3.1. | Вид кабины |  | Проходная |
|  |  | * | Не проходная |
| 3.2. | Внутренние размеры кабины (ширина х глубина х высота) | мм | 900 х 1075 х 2150 |
| 3.3. | Поставка кабины |  | В собранном виде |
|  |  | * | В разобранном виде |
| 3.4. | Дверной проем |  | 650 х 2000 |
| 3.5. | Смещение проема дверей (см. со стороны лестничной площадки) | * | Без смещения |
|  |  |  | Влево |
|  |  |  | Вправо |
| 3.6. | Величина смещения проема дверей |  |  |
| 3.7. | Расположение рычага привода ловителей |  | Слева за осью кабины |
|  |  | * | Справа за осью кабины |
|  |  |  | Слева перед осью кабины |
|  |  |  | Справа перед осью кабины |
| 3.8. | Количество канатов в подвеске кабины | Шт. | 3 |
| 3.9. | Диаметр каната | Мм. | 10 |

| 3.10. | Отделка купе кабины | * | Окрашенный металл |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нержавеющая сталь |
| 3.10.1. | Окрашенный металл | Цвет | RAL 7032 |
| 3.10.2. | Нержавеющая сталь |  | Шлифованная |
|  |  |  | Структурированная |
| 3.11. | Потолок кабины, цвет окраски | * | Окрашенный металл |
|  |  |  | Нержавеющая сталь |
| 3.12. | Освещение потолка кабины | * | Светодиодное |
| 3.13. | Наличие зеркала | * | По задней стене кабины до поручня |
|  |  |  | Не требуется |
| 3.14. | Расположение поручня | * | По задней стене кабины |
|  |  |  | Не требуется |
| 3.15. | Тип поручня | * | По проекту модели лифта |
|  |  |  | Не требуется |
| 3.16. | Отделка пола | * | Линолеум |
| 3.17. | Размер рабочей части головки направляющих кабины |  | 14 |
|  |  | * | 16 |
| 3.18. | Штихмасс кабины | мм | 1050 |
| 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ДВЕРЕЙ ШАХТЫ |
| 4.1. | Конструкция дверей шахты | * | Центрального открывания |
|  |  |  | Одностороннего открывания |
| 4.2. | Вид привода дверей шахты | * | Автоматический |
| 4.3. | Вид поставки дверей шахты |  | В собранном виде |
|  |  | * | В разобранном виде |
| 4.4. | Отделка дверей шахты | * | Окрашенный металл |
|  |  |  | Нержавеющая сталь |
| 4.4.1 | Окраска дверей шахты | Цвет | RAL 7032 |
| 4.4.2. | Нержавеющая сталь |  | Шлифованная |
|  |  |  | Структурированная |
| 4.5. | Требования к огнестойкости дверей шахты |  | Не требуется |
|  |  | * | Е30 |
|  |  |  | ЕI 30 |
|  |  |  | ЕI 60 |
| 4.6. | Размеры проема дверей шахты |  | 650 х 2000 |
| 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИЛИ ПОЖЕЛАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |
| Кабину комплектовать фартуком и ограждением. Двери шахты поставляются с фартуками. |

ЗАКАЗЧИК

___________________________________

«_____»________________201__г.

М.П.